Pułtusk, dn. 11.09.2018r.

L.Dz. 425/2018

JRP. 85/2018

***Do: Uczestnicy postępowania***

***o udzielenie zamówienia publicznego***

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ***„*Przebudowę i rozbudowę istniejącego węzła osadowego poprzez zabudowę urządzenia odwadniającego (wirówki dekantacyjnej) wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi na oczyszczalni ścieków w Pułtusku*”.***

**Wyjaśnienie Nr 1 związane z treścią SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579, ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśniamy:

**Pytanie 1:** W tab. nr 2 Założenia do obliczeń - parametry gwarantowane przez Oferenta dawka polimeru oraz jego cena podawana jest odpowiednio w jednostkach kg / t s.m. oraz PLN / kg. Proszę o informację, czy w przypadku zastosowania polimeru w postaci emulsji nie należy przeliczyć dawki oraz ceny uwzględniając zawartość.

**Odpowiedź:** Przy wypełnianiu tabeli nr 2, założenia do obliczeń – parametry gwarantowane przez Oferenta, w polach „Dawka polimeru na tonę suchej masy osadu” należy podać ilość polimeru w przeliczeniu na 100% substancji aktywnej. W polu „Cena polimeru” również podajemy cenę za jeden kilogram polimeru 100% substancji aktywnej.

**Pytanie 2:** W tab. nr 4 Obliczenia kosztów eksploatacyjnych, wiersz 4 Zmniejszenie kosztu zagospodarowania osadu wynikające z lepszego odwodnienia, zauważono błąd w zastosowanym wzorze. Wg. nas aktualnie otrzymywaną wartość należy przemnożyć przez 100.

**Odpowiedź:** W tabeli nr 4 Obliczenia kosztów eksploatacyjnych, wiersz 4 „zmniejszenie kosztu zagospodarowania osadu wynikające z lepszego odwodnienia” wystąpił błąd. Otrzymaną wartość należy pomnożyć przez 100.

Poprawiona tabela do pobrania na stronie [www.pwikpultusk.bip.org.pl](http://www.pwikpultusk.bip.org.pl)

*Z poważaniem*

**PREZES ZARZĄDU**

**/-/ Jacek Elak**

**(WICEDYREKTOR)**

***/-/ Wanda Kozińska***

Wyjaśnienie otrzymują Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zamieszcza się je na stronie internetowej Zamawiającego [www.pwikpultusk.bip.org.pl](http://www.pwikpultusk.bip.org.pl)