Pułtusk, dn. 18.04.2019r.

L.Dz. 282/2019

JRP. 40/2019

***Do: Uczestnicy postępowania***

***o udzielenie zamówienia publicznego***

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ***„*Przebudowę i rozbudowę istniejącego węzła osadowego poprzez zabudowę urządzenia odwadniającego (wirówki dekantacyjnej) wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi na oczyszczalni ścieków w Pułtusku*”.***

**Wyjaśnienie Nr 1 związane z treścią SIWZ**

 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986, ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśniamy:

**Pytanie 1:** *Część IV SIWZ, pkt 3 Wymagania szczegółowe, wymagania dotyczące wykonania specjalnej szafy automatyki wirówki odwadniającej określają stopień szczelności szafy IP65. Prosimy o zmianę zapisu na: „wykonanie specjalnej szafy automatyki wirówki odwadniającej określają stopień szczelności szafy IP55”.*

**Odpowiedź:** Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu w Części IV SIWZOpis przedmiotu zamówienia, pkt 3 Wymagania szczegółowe,ppkt 3.2 Urządzenia technologiczne wraz z infrastrukturą z zapisu ”Wymagany stopień szczelności szafy IP65” na „Wymagany stopień szczelności szafy min. IP55”

**Pytanie 2:** *Proszę o potwierdzenie, czy wszystkie* *zapytania oraz odpowiedzi udzielone we wcześniejszych postępowaniach w ramach przetargu na „Przebudowę i rozbudowę istniejącego**węzła osadowego poprzez zabudowę urządzenia odwadniającego (wirówki dekantacyjnej) wraz
 z niezbędnymi robotami budowlanymi na oczyszczalni ścieków w Pułtusku”, są respektowane
w obecnym postępowaniu?*

**Odpowiedź:** Zapytania oraz odpowiedzi udzielone we wcześniejszych postępowaniach na *„*Przebudowę i rozbudowę istniejącego węzła osadowego poprzez zabudowę urządzenia odwadniającego (wirówki dekantacyjnej) wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi na oczyszczalni ścieków w Pułtusku*”* nie są brane pod uwagę w obecnym postępowaniu. Postępowanie ogłoszone w dn.04.03.2019r.jest nowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

*Z poważaniem*

***PREZES /-/ Włodzimierz Kaczmarczyk***

***CZŁONEK ZARZĄDU /-/ Jacek Elak***

Wyjaśnienie otrzymują Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zamieszcza się je na stronie internetowej Zamawiającego [www.pwikpultusk.bip.org.pl](http://www.pwikpultusk.bip.org.pl)