Pułtusk, dn. 01.08.2017r.

Do: Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH BALTAZARA, WYGON I, WYGON II Z UWZGLĘDNIENIEM NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH PRZY UL. KOŚCIUSZKI NA TERENIE DZIAŁEK W OBRĘBIE 10 I 14 W PUŁTUSKU”

Wyjaśnienie Nr 1 związane z treścią SIWZ

## Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśniam:

Pytanie 1: Projekt jak i SIWZ przewiduje wykonanie przewiertów rurą przeciskową modułową PP SN20 fi 200mm w ilości 97.50 m. W obecnej sytuacji nie ma takich rur na rynku materiałów sanitarnych. Kiedyś były produkowane przez firmę REHAU, jednakże obecnie nie są wykonywane.

Proszę o wskazanie zamiennej rury przeciskowej.

## Odpowiedź: W przewiertach mogą być stosowane rury PP SDR17. Dopuszcza się wykonanie przewiertów rurami kamionkowymi o średnicy 200 mm. Przewiert rurami kamionkowymi wymaga stosowania komór startowych o średnicy 2,0 m. Przewiert rurami PP SDR17  wykonuje się ze studni o średnicy 1,2 m.

Pytanie 2: Proszę o dołączenie projektu na przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego, które zgodnie z projektem należy wykonać przewiertem sterowanym rurą PE100 RC SDR17 o średnicy fo 40mm.

## Odpowiedź: Jest to przebudowa istniejącego przyłącza i dokumentacja ogranicza się do projektu zagospodarowania działki. Przyłącze należy wykonać metodą przewiertu horyzontalnego rurami PE i nie ma potrzeby opracowania dodatkowych rysunków.

Pytanie 3: Proszę o sprecyzowanie i wyjaśnienie zapisu w SIWZ par. 3 ust.9 pkt.16 lit. e). Chodzi o koszt obciążający Wykonawcę - czasowego zajęcia gruntów nie należących do Zamawiającego tj. opłaty i odszkodowania.

## Odpowiedź: Zamawiający miał na myśl m.in. opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Z poważaniem

DYREKTOR /-/ Waldemar Wojtaszek

WICEDYREKTOR /-/ Wanda Kozińska

Wyjaśnienie otrzymują Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zamieszcza się je na stronie internetowej Zamawiającego www.pwikpultusk.bip.org.pl