## Arkusz1
Załacznik do oferty
2. TABELA DO OBLICZEŃ KOSZTÓW EWKSPLOATACYJNYCH
Tab. 1 Koszty zużycia materiałów eksploatacyjnych i części łatwozużywających się wraz z robocizną
Lp | OBJAŚNIENIA | NAZWA CZĘŚCI LUB MATERIAŁU | MATERIAŁ 1 | MATERIAŁ 2 | CZĘŚĆ ZAMIENNA 1 | CZĘŚĆ ZAMIENNA 2 | …….
1 |  | Cena jednostkowa
2 |  | Przewidywana ilość/liczba potrzebna w 1 roku eksploatacji
3 |  | Przewidywana ilość/liczba potrzebna w 2 roku eksploatacji
4 | (1)X(2) | Wartość w 1 roku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RAZEM ROK 1
5 | (1)X(3) | Wartość w 2 roku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RAZEM ROK 2
6 |  | Koszt robocizny przeglądów gwarancyjnych i wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz części łatwozużywających się w 1 roku | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Koszt robocizny przeglądów gwarancyjnych i wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz części łatwozużywających się w 1 roku
7 |  | Koszt robocizny przeglądów gwarancyjnych i wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz części łatwozużywających się w 2 roku | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Koszt robocizny przeglądów gwarancyjnych i wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz części łatwozużywających się w 2 roku
8 |  | SUMA KOSZTÓW ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I CZĘŚCI WRAZ Z ROBOCIZNĄ I PRZEGLĄDAMIU GWARANCYJNYMI ZA ROK 1 | [9 empty] | 0
8 |  | SUMA KOSZTÓW ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I CZĘŚCI WRAZ Z ROBOCIZNĄ I PRZEGLĄDAMIU GWARANCYJNYMI ZA ROK 2 | [9 empty] | 0
Tab. 2 Założenia do obliczeń - parametry gwarantowane przez Oferenta
| Lp | Parametr |  |  | Jednostka | Wartość
| 1 | Ilość energii elektrycznej na tonę suchej masy osadu |  |  | kWh/t s.m.
| 2 | Dawka polimeru na tonę suchej masy osadu |  |  | kg/t s.m.
| 3 | Cena polimeru |  |  | PLN/kg
| 4 | Koszt polimeru na 1 tonę suchej masy osadu= (2)x(3) |  |  | PLN/t s.m. | 0
| 5 | Oferowany stopień odwadniania |  |  | % s.m. | 0
Tab. 3 Założenia do obliczeń - parametry podane przez Zamawiającego
| Lp | Parametr |  |  | Jednostka | Wartość
| 1 | Ilość suchej masy osadów |  |  | t/rok | 254
| 2 | Cena energii elektrycznej |  |  | PLN/kWh | 0.32
| 3 | Obecny stopień odwadniania osadów |  |  | % s.m. | 17
| 4 | Koszt zagospodarowania 1 tony osadu mokrego |  |  | PLN/t | 60
Tab. 4 Obliczenia kosztów eksploatacyjnych
| Lp | Wskaźnik |  |  | Jednostka | Wartość
| 1 | Koszt części eksploatacyjnych i materiałów wraz z robocizną |  |  | PLN | 0
| 2 | Koszt energii elektrycznej |  |  | PLN | 0
| 3 | Kosz polimeru |  |  | PLN | 0
| 4 | Zmniejszenie kosztu zagospodarowania osadu wynikające z lepszego odwodnienia |  |  | PLN | #DIV/0!
|  | RAZEM (SRKE) |  |  | PLN | #DIV/0!