III.ELEMENTY DO FORMULARZA OFERTOWEGO

2. Parametry gwarantowane

Tabelkę należy wypełnić na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia (IV), rozdział: Parametry gwarantowane.

| Lp. | PARAMETR [jednostka] | KOMENTARZ | DEKLARACJA OFERENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przepustowość hydrauliczna wirówki [ m3/h] | Nie mniej niż 20 m3/h |  |
| 2. | Przepustowość masowa wirówki [kg sm/h] | Nie mniej niż 500 kg s.m./h |  |
| 3. | Przepustowość stacji polimeru [l/h] | Nie mniej niż 2000 dla stężenia polimeru 0,3% |  |
| 4. | Zawartość zawiesiny w odcieku [mg/l] | Nie więcej niż 800 mg/h |  |
| 5. | Sucha masa osadu odwodnionego [ % ] | Na podstawie testu przedofertowego (nie większa niż uzyskana podczas testu) |  |
| 6. | Zużycie energii elektrycznej pobranej przez napędy wirówki na odwodnienie osadu zawierającego 1 t sm [kWh] |  |  |
| 7a. | Koszty części zamiennych i materiałów oraz serwisów w 1 roku eksploatacji [PLN] | Według tabeli Tab. 1 do obliczenia kosztów eksploatacyjnych p. II |  |
| 7b. | Koszty części zamiennych i materiałów oraz serwisów w 2 roku eksploatacji [PLN] | Według tabeli Tab. 1 do obliczenia kosztów eksploatacyjnych p. II |  |
| 8a. | Koszty polimeru w 1 roku = = dawka x cena [PLN/t s.m.] dawka [kg/t s.m.] cena [PLN/kg] | Dawka na podstawie testu przedofertowego (nie mniejsza niż uzyskana podczas testu) Wyszczególnić zarówno wyliczony koszt, jak i dawkę oraz cenę |  |
| 8b. | Koszty polimeru w 2 roku = = dawka x cena [PLN/t s.m.] dawka [kg/t s.m.] cena [PLN/kg] | Dawka na podstawie testu przedofertowego (nie mniejsza niż uzyskana podczas testu) Wyszczególnić zarówno wyliczony koszt, jak i dawkę oraz cenę |  |
| 8. | Dyspozycyjność [h/rok] | Nie mniej niż 8424 |  |