Załącznik 	 Nr  …..    Kary Umowne przy niespełnieniu parametrów gwarantowanych

Niezgodność rocznych kosztów eksploatacyjnych nie może zostać zrekompensowana poprzez zapłatę kary umownej.

Jeżeli niżej wskazane parametry gwarancyjne nie spełnią Parametrów Gwarantowanych, wyszczególnionych w załączniku do Oferty Wykonawcy, lecz wartości otrzymane w Teście Gwarancyjnym będą w granicach minimalnych/maksymalnych wartości, wyszczególnionych poniżej, a Wykonawca, o ile Zamawiający wyrazi zgodę, wybierze karę umowną na rzecz Zamawiającego, w miejsce wykonywania zmian, modernizacji i/lub dodatkowych elementów w obiektach, wtedy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, zgodnie z poniższą specyfikacją za każdy całkowity procent (1%) odstępstw od wartości gwarantowanych dla obiektów, lub w stopniu proporcjonalnie zmniejszonym za każde odstępstwo lub jego część, mniejsze niż jeden całkowity procent (1%):

- Dawka polimeru na t sm osadu podawanego na wirówkę 0,33%  CCU (bez VAT)

- Wydajność instalacji hydrauliczna  0,33%  CCU (bez VAT)

- Wydajność instalacji masowa …..  0,33%  CCU (bez VAT).

- Sucha masa osadu odwodnionego 0,066%  CCU (bez VAT).

- Stężenie zawiesiny w odcieku …..  0,33%  CCU (bez VAT).

- Zużycie energii elektrycznej na 1 t sm osadu podawanego do wirówki 0,033%  CCU (bez VAT).

- Dyspozycyjność  1,20%  CCU (bez VAT) .

CCU – całkowita cena umowna

W sytuacji, w której strony skorzystają z tych postanowień, parametrami gwarantowanymi stają się parametry uzyskane w czasie prób akceptowane przez Zamawiającego.

W sytuacji, w której strony skorzystają z tych postanowień, parametrami gwarantowanymi stają się parametry uzyskane w czasie prób akceptowane przez Zamawiającego.

Zamawiający jest uprawniony do odmowy zgody, o której mowa w niniejszej klauzuli, bez podania przyczyny. Wówczas jest uprawniony do wykonania wszelkich innych uprawnień wynikających z przepisów prawa z tytułu nieosiągnięcia przez instalację zakładanych parametrów gwarancyjnych.

## Poziomy minimalne/maksymalne

Jeżeli wyniki Testów Gwarancyjnych wykażą nie spełnienie poniższych poziomów minimalnych/maksymalnych parametrów gwarantowanych, Wykonawca na swój koszt w ramach Umowy naprawi wszelkie usterki aż do momentu osiągnięcia minimalnych poziomów wydajności

- Dawka polimeru na t suchej masy podawanego na wirówkę uzyskana w trakcie Testu Gwarancyjnego: nie więcej niż 110%

- Przepustowość hydrauliczna uzyskana trakcie Testu Gwarancyjnego: nie mniej niż 95% wartości gwarantowanej;

- Przepustowość masowa uzyskana trakcie Testu Gwarancyjnego: nie mniej niż 95% wartości gwarantowanej;

- Sucha masa osadu odwodnionego uzyskana trakcie Testu Gwarancyjnego: nie mniej niż 95% wartości gwarantowanej;

- Stężenie zawiesiny w odcieku uzyskane trakcie Testu Gwarancyjnego: nie więcej niż 150 % wartości gwarantowanej;

- Dyspozycyjność uzyskana podczas pełnego roku eksploatacji liczona od dnia wydania zakończenia prób gwarancyjnych  nie mniej niż 95%  wartości gwarantowanej;

- Zużycie energii na 1 t sm osadu podanego do odwadniania, uzyskane trakcie Testu Gwarancyjnego: nie więcej niż 125 % wartości gwarantowanej;