Pułtusk, dn. 21.05.2018r.

Do: Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę istniejącego węzła osadowego poprzez zabudowę urządzenia odwadniającego (wirówki dekantacyjnej) wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi na oczyszczalni ścieków w Pułtusku”

Zawiadomienie Nr 1 o dokonaniu zmian treści SIWZ

## Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579, ze zm.) Zamawiający informuje o dokonaniu zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n.: w Części IV SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na stronie 17 Stacja roztwarzania i dawkowania polimeru zmianie ulega zadnie pierwsze j.n.:

JEST:

"Porcjowa stacja przygotowania polielektrolitu dla polielektrolitu w postaci proszku".

ZMIENIA SIĘ NA:

" Porcjowa stacja przygotowania polielektrolitu dla polielektrolitu w postaci proszku lub proszku 
i emulsji".

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR

/- Waldemar Wojtaszek

WICEDYREKTOR

/-/ Wanda Kozińska

Zawiadomienie o dokonaniu zmian treści SIWZ otrzymują Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zamieszcza się je na stronie internetowej Zamawiającego www.pwikpultusk.bip.org.pl